La Rioja 21 de Diciembre de 2022

Sr. Decano

Ing. José NIETO

UTN - Facultad Regional La Rioja

S_____________ /_____________ D

Asunto: Acondicionador de Aire para Sala Servidores

Por la presente me dirijo a usted a fin de informarle que, de los 2 equipos de aire acondicionado de la sala de servidores, uno se encuentra quemado y el otro tampoco se puede hacer funcionar, según lo expresado por el área de mantenimiento.

Es imperativo y urgente que se solucione esta situación ya que no pueden funcionar los servidores sin equipo de refrigeración dado a las altas prestaciones de los equipos.

Se recomienda la compra de 2 equipos de Aire con las siguientes características.

- Equipo de Aire Acondicionado 4.000 Frigorías, Frio Solo, Inverter.

Como monto estimado para la compra de UN equipo es de $400.000

Por seguridad y para preservar los servidores se apagan hasta que se logre refrigerar la sala.

Quedo a la espera de su aprobación de compra, atentamente.

Lic. Ricardo MONLA

Dirección de TIC – UTNLaRioja

Nota: Se entrega copia Ing. Martín HEREDIA, Secretario de Planeamiento y Auto-evaluación.