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La Rioja 21 de Diciembre de 2022
Sr. Decano
Ing. José NIETO
UTN - Facultad Regional La Rioja
S_____________ /_____________ D
Asunto: Acondicionador de Aire para Sala Servidores
Por la presente me dirijo a usted a fin de informarle que, de los 2 equipos de aire acondicionado de la sala de servidores, uno se encuentra quemado y el otro tampoco se puede hacer funcionar, según lo expresado por el área de mantenimiento.
Es imperativo y urgente que se solucione esta situación ya que no pueden funcionar los servidores sin equipo de refrigeración dado a las altas prestaciones de los equipos.
Se recomienda la compra de 2 equipos de Aire con las siguientes características. 
· Equipo de Aire Acondicionado 4.000 Frigorías, Frio Solo, Inverter.
Como monto estimado para la compra de UN equipo es de $400.000
Por seguridad y para preservar los servidores se apagan hasta que se logre refrigerar la sala.
Quedo a la espera de su aprobación de compra, atentamente.
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Nota: Se entrega copia Ing. Martín HEREDIA, Secretario de Planeamiento y Auto-evaluación. 
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